«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ«Уллугатагская СОШ»

________________Р.Н.Шихгасанов

Технические  данные

кабинета информатики .

МКОУ «Уллугатагская СОШ»

2016-2017уч.год.

Дата организации кабинета

- 1984г

Расположение кабинета

- Первый  этаж

Показатели помещения кабинета

- Площадь [20,0] м2  и высота  [2,7] м класса

Электропроводка

- Провод медный,

1,5×3 протянут к осветительным приборам,

2,5×3 протянут к электрическим разеткам.

Заземление

- Имеется

Количество и тип потолочных светильников

- люминесцентные 	[2] шт

- установлены светильники дополнительного освещения над классной доски [0] шт

- освещенность: 350лк – по кабинету, 500лк – над доской.

- Освещение – искусственное (люминесцентное)  и естественное (левостороннее).

Наличие внутришкольного радио

- Не имеется

Вентиляция

- Естественная, приточно-вытяжная

Стены

- Оштукатурены, прошпаклеваны и окрашены масляными  красками бежевого цвета

Отопительная система

- Централизованная, регистры.

Первичные средства пожаротушения

- Огнетушитель порошковый ( ОП) . Школьный

Наличие пожаробезопасной системы

- Пожарная сигнализация с двумя датчиками.

Наличие средств индивидуальной защиты (аптечка)

- имеется

Наличие ИНТЕРНЕТ – проводки

- Имеется

Наличие озеленения кабинета

- нет

Наличие и тип затемнения

- заневески  (белые)

Тип напольного покрытия

.Деревенный

Наличие водоснабжения

- отсутствует

Наличие электрооборудования

- установлен электрораспределительный щит типа

- ЩЭ-59

- общий выключатель сети

- устройство защитного отключения

- подводка напряжения к столам учащихся

- скрытая в кабельканалах

- конструкция электрических розеток на 4,5 и 42 В

Стол учителя

- стол

- мягким стулом.

- Компьютерный стол

В кабинете имеется

- интерактивная доска

- классная доска

Автоматизация рабочего места преподавателя

- имеется

- система усиления звука

- персональный компьютер

Рабочие места учащихся

- Количество посадочных мест в классе [6]

- Тип и ростовые группы используемой мебели

- столы ученические

Количество и тип шкафов для хранения учебного оборудования

- шкаф [1] шт

Количество компьютеров

10 ученических + 1 учительский

Оборудование распределено по шкафам

- по разделам курса

Степень сохранности оборудования

- высокая